ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПРОТОКОЛ

##### заседания правления департамента

##### государственного регулирования

##### цен и тарифов Костромской области

от «24» марта 2014 года	                                                                                  № 12

г. Кострома

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области

__________              И.Ю. Солдатова

Присутствовали члены Правления:

| Председатель правления – директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | И.Ю. Солдатова |
| --- | --- |
| Первый заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | П.Л. Осипов |
| Заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Л.А. Якимова |
| Начальник отдела мониторинга, анализа и информационного обеспечения департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | О.В. Хворостинская |
| Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | М.С. Басов |
| Секретарь - начальник отдела проверок и контроля департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | С.А. Покровская |

Приглашенные:

| Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области | Э.С. Смирнова |
| --- | --- |
| Начальник отдела тарификации филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» | А.С. Данилов |

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)».

СЛУШАЛИ:

Секретаря правления Покровскую С.А. по рассматриваемым вопросам правления.

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки поддержали единогласно.

Солдатова И.Ю. – Принять повестку.

РЕШИЛИ:

1. Принять повестку заседания правления ДГРЦ и Т КО.

Вопрос 2: Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области энергопринимающих устройств ООО «Саймаа Бевериджис Раша», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, дом 26 литеры А, А1, А2, Б, В, Г, по индивидуальному проекту.

# СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего следующее. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (далее – филиал) представил заявление и обосновывающие материалы в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) для утверждения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Саймаа Бевериджис Раша» (далее - заявитель), расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, дом 26 литеры А, А1, А2, Б, В, Г, по индивидуальному проекту от 25.02.2014 года №МРСК-КМ/19/884.

В соответствии с полномочиями ДГРЦ и Т открыто дело об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области энергопринимающих устройств заявителя по индивидуальному проекту (Приказ об открытии дела №07 от 28.02.2014 года) и назначен уполномоченный по делу – Смирнова Э.С. (консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе).

Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области осуществляется по индивидуальному проекту согласно постановлению Департамента от 18.12.2013 года №13/561 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определение размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 №12/503».

Расчеты выполнены в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 года №209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические указания).

В обосновании затрат платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту филиалом представлены следующие материалы:

- калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт энергопринимающих устройств заявителя;

- калькуляция необходимой валовой выручки филиала на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя;

- калькуляция заработной платы ППП на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- калькуляция стоимости машино/часа использования автотранспорта (только по прямым затратам);

- данные по накладным расходам за 2013 год по технологическому присоединению;

- калькуляция стоимости 1 человеко-часа на 2014 год;

- калькуляция распределения затрат по видам мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении;

- выписка из штатного расписания;

- график работы филиала на 2014 год;

- методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- приказ ОАО «МРСК Центра» от 30.10.2013 года №462-ЦА «Об изменении размера минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала»;

- расчетные нормативные нормы расхода топлива для автотранспорта Центрального участка филиала на основании норм РЗ112194-0366-03 и приложения №АМ-23-Р от 14.03.2008 года.

- распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 года №АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

- технические характеристики УАЗ 390945;

- схема электроснабжения однолинейная ТП-101;

- заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- технические условия на технологическое присоединение;

- проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

- инвентарная карточка учета объекта основных средств;

- служебная записка о норме расхода топлива;

- мониторинг розничных цен моторное топливо по данным ОАО «РН-Ярославль»;

- акт №3058/2010 А Ц подтверждения технологического присоединения энергопринимающего устройства к электрическим сетям филиала.

Плата за технологическое присоединение включает расходы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»):

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю.

Расходы филиала заявлены в сумме 14 389,67 руб. без НДС (при запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 300 кВт (ранее присоединяемая максимальная мощность 400 кВт).

Проведен анализ данных затрат на предмет экономической обоснованности. В расчет приняты норма часы на выполнение данных работ в размере 9,1 час. вместо 20,2 час. по предложению филиала.

Снижение произведено, исходя из фактических затрат, сложившихся за период 2011-2013 годов на территории Костромской области в соответствии с исполненными договорами на технологическое присоединение.

В результате затраты на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю приняты в размере 6 312,61 руб. без НДС.

Снижение составило 8 077,06 руб.

- Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

Расходы филиала заявлены в сумме 6 869,91 руб. без НДС (при запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 300 кВт (ранее присоединяемая максимальная мощность 400 кВт).

Проведен анализ данных затрат на предмет экономической обоснованности. В расчет приняты норма часы на выполнение данных работ в размере 4,5 час. вместо 8 час. по предложению филиала.

Снижение произведено, исходя из фактических затрат, сложившихся за период 2011-2013 годов на территории Костромской области в соответствии с исполненными договорами на технологическое присоединение.

В результате затраты на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий приняты в размере 3 542,63 руб. без НДС.

Снижение составило 3 327,28 руб.

- Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя.

Расходы филиала заявлены в сумме 5 407,51 руб. без НДС при запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 300 кВт (ранее присоединяемая максимальная мощность 400 кВт).

Проведен анализ данных затрат на предмет экономической обоснованности. В расчет приняты норма часы на выполнение данных работ в размере 2 час. вместо 5,5 час. по предложению филиала.

Снижение произведено, исходя из фактических затрат, сложившихся за период 2011-2013 годов на территории Костромской области в соответствии с исполненными договорами на технологическое присоединение.

В результате затраты на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя приняты в размере 2 132,42 руб. без НДС.

Снижение составило 3 275,10 руб.

- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.

Расходы филиала заявлены в сумме 3 746,77 руб. без НДС при запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 300 кВт (ранее присоединяемая максимальная мощность 400 кВт).

Проведен анализ данных затрат на предмет экономической обоснованности. В расчет приняты норма часы на выполнение данных работ в размере 2,5 час. вместо 4,5 час. по предложению филиала.

В результате затраты на фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети приняты в размере 2 313,41 руб. без НДС.

Снижение составило 1 433,37 руб.

Справочно: ставка платы за 1 кВт присоединяемой максимальной мощности составит 47,67 руб./кВт. (без НДС) (вместо 101,38 руб./кВт (без НДС)  – предложение филиала).

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя (при запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 300 кВт (ранее присоединяемая максимальная мощность 400 кВт), категория надежности II, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ) к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области составит 14 301,06 руб. (без НДС) вместо 30 413,86 руб. (без НДС) по предложениям филиала. (таблица №1)

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт энергопринимающих устройств ООО «Саймаа Бевериджис Раша», расположенных по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, дом 26 литеры А, А1, А2, Б, В, Г

Таблица №1

| №п/п | Наименование мероприятия | предложение филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" | Предложение Департамента | Снижение (ст.6-ст.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разбивка НВВ по каждому мероприятию, руб. | Объем максимальной мощности, кВт | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт | Разбивка НВВ по каждому мероприятию, руб. | Объем максимальной мощности, кВт | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 14389,67 | 300 | 47,97 | 6312,61 | 300 | 21,04 | -8077,06 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили», в том числе: | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | строительство воздушных линий | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | строительство кабельных линий | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  | трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжения до 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 6869,91 | 300 | 22,90 | 3542,63 | 300 | 11,81 | -3327,28 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя | 5407,51 | 300 | 18,03 | 2132,42 | 300 | 7,11 | -3275,10 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 3746,77 | 300 | 12,49 | 2313,41 | 300 | 7,71 | -1433,37 |
|  | ИТОГО | 30413,86 | 300 | 101,38 | 14301,06 | 300 | 47,67 | -16112,80 |

На основании вышеизложенного, предлагается установить индивидуальную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области энергопринимающих устройств заявителя, в размере 14 301,06 руб. (без НДС).

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

Совет ранка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью письменно выразил свое согласие в отношении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области энергопринимающих устройств заявителя, предлагаемого к утверждению (от 24.03.2014 года №СР-02/14-982).

Особое мнение:

В информационном письме от 20.03.2014 года №МРСК – КМ/19/1353 филиал заявляет, что не согласен с предлагаемой величиной индивидуальной платы за технологическое присоединение в размере 14 301,06 руб. (без НДС), считает, что плата должна быть в размере 30 413,86 руб. (без НДС) в соответствии с заявленным расчетом.

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

- Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение в следующем размере:

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбивка НВВ по каждому мероприятию, руб. (без НДС) | Объем максимальной мощности, кВт | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 6 312,61 | 300 | 21,04 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 3 | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 3.1 | строительство воздушных линий | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 3.2 | строительство кабельных линий | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 3.3 | строительство пунктов секционирования | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 3.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 | 300 | 0,00 |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 3 542,63 | 300 | 11,81 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя | 2 132,42 | 300 | 7,11 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 2 313,41 | 300 | 7,71 |
|  | Итого - плата за технологическое присоединение (без НДС) | 14 301,06 | 300 | 47,67 |

Заявленные условия для присоединения:

| 1 | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя с учетом ранее присоединенной мощности | 700 кВт (в т. ч. ранее присоединенная максимальная мощность 400 кВт) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Категория надежности энергопринимающих устройств Заявителя | II |
| 3 | Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение | 0,4 кВ |

- Постановление об утверждении платы вступает в силу через 10 дней после его принятия.

- Утвержденная индивидуальная плата является фиксированной, занижение и (или) завышение организацией указанной платы является нарушением порядка ценообразования.

Вопрос 3: Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Костромской области на 2014 год

# СЛУШАЛИ:

Уполномоченного по делу Смирнову Э.С., сообщившего следующее. «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – филиал) от 19.02.2014 года №846и-ждэ представил заявление и обосновывающие материалы в департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) для утверждения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Костромской области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в размере 550 руб. (с НДС) с учетом выпадающих доходов в объеме 33 124,90 руб.

В соответствии с полномочиями ДГРЦ и Т открыто дело об утверждении платы за технологическое присоединение (Приказ об открытии дела №08 от 03.03.2014 года) и назначен уполномоченный по делу – Смирнова Э.С. (консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе).

Уполномоченным по делу Смирновой Э.С. проанализированы расчетные и обосновывающие материалы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

1) Федеральным законом Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

## 4) Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 г. №209-э/1.

В результате предлагается утвердить плату за технологическое присоединение в размере 550 рублей (с НДС) без учета выпадающих доходов.

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса                   № 2 повестки, предложение уполномоченного по делу Смирновой Э.С. поддержали единогласно.

В информационном письме от 18.03.2014 года №1449и-ждэ филиал выразил согласие в отношении предлагаемого к утверждению размера платы за технологическое присоединение.

Совет ранка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью письменно выразил свое согласие в отношении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, предлагаемого к утверждению (от 24.03.2014 года №СР-02/14-982).

Солдатова И.Ю. – Принять предложение уполномоченного по делу.

РЕШИЛИ:

- Утвердить плату для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в размере:

| Единица измерения | Плата за технологическое присоединение |
| --- | --- |
| рублей (без налога на добавленную стоимость) | 466,10 |
| рублей (с налогом на добавленную стоимость) | 550,00 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Секретарь                                                                                                                      С.А. Покровская

«____» ________2014г.

Подпись членов правления и  начальников отделов